Рабочий по обслуживанию зданий должен использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты: костюм от общих загрязнений и механических воздействий, перчатки х/б, респиратор, сапоги резиновые, очки для защиты глаз. Обо всех неисправностях сантехнического оборудования, оборудования и инструментов рабочий обязан немедленно проинформировать заместителя заведующей по ХЧ, сделать запись в тетради заявок.

- Требования охраны труда перед началом работы

2.1.Надеть спецодежду и проверить средства индивидуальной защиты.

2.2 Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений мест, имеющих перепад по высоте, проемов и т.д. проверить исправность рабочего инструмента. Для доставки инструментов к месту работы использовать специальный  инструментальный ящик, при переноске или перевозке острые части инструмента необходимо защищать. Во избежание получения травмы не класть инструменты в карманы спецодежды.

2.3. запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. Требования охраны труда во время работы

Рабочий по комплексному обслуживанию здания обязан:

3.1. соблюдать настоящую инструкцию

3.2. инструмент на рабочем месте располагать так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения

3.3.  пользоваться защитными очками при работе инструментом ударного действия для предотвращения попадания в глаза твердых частиц

3.4. при откручивании шурупов или винтов, особенно приржавевших, прочно закреплять деталь в тисках, не держать ее в руках

3.5. надевать перчатки для защиты рук от травмирования острыми  предметами

3.6. во избежание простудных заболеваний во время работы избегать сквозняков

3.7.Во время работы запрещается:

- поднимать и переносить тяжести более 50 кг

- производить очистку поверхности с применением кислот и щелочей

- пользоваться неисправными лестницами или стремянками

- сливать в канализацию кислоты, щелочи и их растворы

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. в случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

4.2. в аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом.

4.3. в случае возникновения пожара руководствоваться соответствующим планом

4.4. в случае угрозы или в случае приведение в исполнение террористического акта руководствоваться инструкциями.

5. Требования охраны труда после завершения работы

5.1. после окончания работы рабочий обязан привести в порядок свое рабочее место

5.2. собрать и вынести мусор в отведенное место

5.3. сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок

5.4. при уходе из помещения закрыть окна, выключить освещение, электроприборы.

Инструкцию разработал  __________________ /О.П. Колычева/